DERSİN ADI			: TEMEL ELEKTRİK

DERSİN SÜRESİ			: 2 Ders Saati (11. sınıfta 1 ders saati okulda, 1 ders saati işletmede uygulanacaktır.)

DERSİN SINIFI			: 11. Sınıf

DERSİN AMACI		: Bu ders ile öğrenciye iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak,  iletkenleri bağlantıya hazırlama, iletkenlerin bağlantılarını yapma, basit elektrik devrelerini kurma, faz kontrolü yapma ve motor devir yönünü değiştirme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği’ne göre iletkenleri kesme, soyma ve bükme işlemleri yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği’ne göre iletkenleri birbirine, terminale, fişe ve prizlere bağlar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği’ne göre basit elektrik devresi kurarak faz kontrolü yapar.

DERSİN İÇERİĞİ

| TEMEL ELEKTRİK DERSİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODÜLLER | KONULAR | KAZANIM SAYISI |  | SÜRE |  |
|  |  | Modülün | Dersin | Ders Saati | Ağırlık (%) |
| İletkenler | - İletkenleri kesme - İletken üzerindeki yalıtkanı soyma - İletkenleri bükme | 3 | 1 | 40/24 | 33,33 |
| İletkenlerin Bağlanması | - Tekli düz ek yapma - Çiftli düz ek yapma - Klemens ile bağlantı yapma - İletkenlerin terminale bağlantısını yapma - Topraklı fiş ve prize kablo bağlantısı yapma | 5 | 1 | 40/24 | 33,33 |
| Elektrik Devreleri | - Basit elektrik devresi kurmak ve çalıştırma - Basit faz (enerji) kontrolü yapma - Basit müdahale ile motor devir yönünü değiştirme | 3 | 1 | 40/24 | 33,34 |
| TOPLAM |  | 11 | 3 | 120/72 | 100 |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Bu bilgi ve becerilerin kazanılabilmesi için bireye/öğrenciye;

- Makine teknolojisi alanı standart donanımları ve yapılacak uygulama faaliyetine ait araç, gereç, donanım ve şartlar sağlanmalıdır.

- Sınıf veya atölye ortamında uygulama faaliyetine ait bilgiler öğrencilere uygulama öncesi anlatılmalı, dersin öğrenme kazanımlarının öğrenciye tam olarak kazandırılması amacıyla iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alarak birden fazla uygulama faaliyeti yaptırılmalıdır.

- Uygulama sürelerinde ihtiyaç duyulan zamanlarda bilgi pekiştirmeleri yapılmalı;

- Öğretmenler tarafından dersin öğrenme kazanımlarını yoklayan ölçme araçları geliştirilmeli ve modüllerdeki öğrenci başarısı ve başarısızlığı değerlendirilmelidir.

- Bu dersin işlenişi sırasında sözlü ve bedensel iletişim, kişisel temizlik, maddi temizlik, çalışkanlık, sabır, özgüven,  yardımlaşma ve işbirliği, saygı vb. değer, tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir. Bu etkinliklerde anlatım, sunu, beyin fırtınası, grup tartışması, soru cevap, örnek çizim incelemesi gibi yöntem ve teknikler kullanılabilir.

# MODÜL ADI		: İLETKENLER

MODÜLÜN SÜRESİ		: 40/24 ders saati

MODÜLÜN AMACI		: Bireye / öğrenciye iş güvenliği ve emniyet kurallarını uygulayarak elektrik iç tesisat yönetmeliğine göre iletkenlerin kesilmesi, yalıtkanlarının soyulması ve bükülmesi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

# ÖĞRENME KAZANIMLARI

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği’ne göre iletkenleri istenilen ölçüde keser.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği’ne göre iletkenlerin üzerindeki yalıtkanı istenilen ölçüde soyar.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği’ne göre iletkenleri istenilen ölçüde büker.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Elektriği ve elektrikte kullanılan birimleri tanımlar. |
|  |  | - İletkenlerin özelliklerini açıklar. |
|  |  | - İletkenleri kesmede kullanılan takımları sıralar. |
|  | BECERİ | - Kesilecek farklı kalınlıktaki iletken kabloları ve el takımlarını hazırlar. |
|  |  | - Kesilecek iletkenleri farklı takımlarla istenilen ölçüde keser. |
| B | BİLGİ | - Yalıtkanların görevlerini sıralar. |
|  |  | - Yalıtkan gereçleri sıralar. |
|  |  | - İletkenleri kullanım alanlarına göre sıralar. |
|  |  | - İletkenlerin üzerindeki yalıtkanların soyulmasında dikkat edilecek hususları açıklar. |
|  | BECERİ | - Soyulacak farklı kalınlıktaki iletken kabloları ve el takımlarını hazırlar. |
|  |  | - Soyulacak iletkenleri farklı takımlarla istenilen ölçüde soyar. |
| C | BİLGİ | - Kablo çeşitlerini ve özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Kablonun bükümünde dikkat edilecek hususları açıklar. |
|  | BECERİ | - Bükülecek farklı kalınlıktaki iletken kabloları ve el takımlarını hazırlar. |
|  |  | - Bükülecek iletkenleri farklı takımlarla istenilen ölçüde büker. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

- Bu becerilerin kazanılabilmesi için öğrenciye mekanik bakım onarım atölyesi, standart donanımları ve yapılacak uygulama faaliyetine ait araç gereç, donanım ve imkânlar sağlanmalıdır.

- Sınıf veya atölye ortamında uygulama faaliyetine ait bilgiler öğrencilere uygulama öncesi anlatılmalı,

- Öğrenme kazanımlarının öğrenciye tam olarak kazandırılması amacıyla birden fazla uygulama çalışması yaptırılmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında; kendine ve çevreye saygı (araç gereçleri kullanırken kendine ve çevreye zarar vermeme) değer, tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir

# MODÜL ADI		: İLETKENLERİN BAĞLANMASI

MODÜLÜN SÜRESİ		: 40/24 ders saati

MODÜLÜN AMACI		: Bireye / öğrenciye iş güvenliği ve emniyet kurallarını uygulayarak elektrik iç tesisat yönetmeliğine göre iletkenlere tekli ve çiftli düz ek, T ek, klemens, terminal, topraklı fiş ve priz bağlantıları yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

# ÖĞRENME KAZANIMLARI

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği’ne göre tek ve çok telli iletkenlere tekli düz ek yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği’ne göre tek ve çok telli iletkenlere çiftli düz ek ve T ek yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği’ne göre iletkenlerin klemens bağlantılarını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği’ne göre iletkenleri pabuç ve jak ile terminallere bağlar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği’ne göre topraklı fiş ve prizlere kablo bağlar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - İletkenlerin birbiri ile ek yapılmasında kullanılan aletleri sıralar. |
|  |  | - İletkenleri birbirine ekleme metotlarını sıralar. |
|  |  | - Tek telli iletkenlerle tekli düz ek yapımını açıklar. |
|  |  | - Çok telli iletkenlerle tekli düz ek yapımını açıklar. |
|  |  | - Ek yeri yalıtımının önemini açıklar. |
|  | BECERİ | - Tekli düz ek yapılacak iletkenleri keser. |
|  |  | - Tekli düz ek yapılacak iletkenleri soyar. |
|  |  | - Tek telli iletkenlere tekli düz ek yapar. |
|  |  | - Çok telli iletkenlere tekli düz ek yapar. |
|  |  | - Tekli düz ek uçlarındaki fazlalıkları keser. |
|  |  | - Tekli düz ek yerlerine yalıtım yapar. |
| B | BİLGİ | - Tek telli iletkenlerle çiftli düz ek yapımını açıklar. |
|  |  | - Çok telli iletkenlerle çiftli düz ek yapımını açıklar. |
|  |  | - Tek ve çift T ek yapımını açıklar. |
|  | BECERİ | - Çiftli düz ek yapılacak iletkenleri keser. |
|  |  | - Çiftli düz ek yapılacak iletkenleri soyar. |
|  |  | - Tek telli iletkenlere çiftli düz ek yapar. |
|  |  | - Çok telli iletkenlere çiftli düz ek yapar. |
|  |  | - Tekli ve çiftli T ek yapar. |
|  |  | - Çiftli düz ek uçlarındaki fazlalıkları keser. |
|  |  | - Çiftli düz ek yerlerine yalıtım yapar. |
| C | BİLGİ | - Klemens çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - Tek damarlı iletkenin klemense bağlanma aşamalarını açıklar. |
|  |  | - Çift damarlı iletkenin klemense bağlanma aşamalarını açıklar. |
|  | BECERİ | - Klemens bağlantısı için kablo uçlarını hazırlar. |
|  |  | - Farklı klemens çeşitleri ile bağlantılar yapar. |
| D | BİLGİ | - Terminallerin kullanım yerlerini açıklar. |
|  |  | - Terminallere bağlantı elemanları (pabuç-yüksük, jak-soket) takarken dikkat edilecek hususları açıklar. |
|  | BECERİ | - Terminallere bağlantı için kablo uçlarını hazırlar. |
|  |  | - İletkenleri pabuç (yüksük) ile terminallere bağlar. |
|  |  | - İletkenleri jak (soket) ile terminallere bağlar. |
| E | BİLGİ | - Topraklamanın önemini açıklar. |
|  |  | - Topraklama çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - Topraklama elemanlarını sıralar. |
|  |  | - Toprak hattı kontrol ölçümlerini açıklar. |
|  |  | - Sıfırlamayı açıklar. |
|  |  | - Sıfırlamanın önemini açıklar. |
|  |  | - Fiş ve prizin kullanım amacını açıklar. |
|  | BECERİ | - Topraklı fiş ve priz bağlantısı için kablo uçlarını hazırlar. |
|  |  | - Topraklı fiş ve prize kablo bağlantıları yapar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

- Bu becerilerin kazanılabilmesi için öğrenciye mekanik bakım onarım atölyesi, standart donanımları ve yapılacak uygulama faaliyetine ait araç gereç, donanım ve imkânlar sağlanmalıdır.

- Sınıf veya atölye ortamında uygulama faaliyetine ait bilgiler öğrencilere uygulama öncesi anlatılmalı,

- Öğrenme kazanımlarının öğrenciye tam olarak kazandırılması amacıyla birden fazla uygulama çalışması yaptırılmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında; kişisel ve çevre temizlik ( işi yaparken ve iş bittikten sonra çevresini ve ellerinin temizliğine özen gösterir) değer, tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

# MODÜL ADI		: ELEKTRİK DEVRELERİ

MODÜLÜN SÜRESİ	: 40/24 ders saati

MODÜLÜN AMACI	: Bireye / öğrenciye elektrik iç tesisat yönetmeliğine göre basit elektrik devrelerini kurma ve çalıştırma, faz (enerji) kontrolü yapma, tek ve üç fazlı motorlarda devir yönünü değiştirme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

# ÖĞRENME KAZANIMLARI

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği’ne göre açık, kapalı ve kısa elektrik devresi bağlantılarını kurarak çalıştırır.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği’ne göre enerji kontrol ve ölçü aletleri ile basit faz (enerji) kontrolü yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği’ne göre basit müdahale ile tek ve üç fazlı motorların motor devir yönünü değiştirir.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Elektrik devre elemanlarını sıralar. |
|  |  | - Elektrik devresi çeşitlerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Elektrik devresi için gerekli elemanları hazırlar. |
|  |  | - Açık devre uygulaması yapar. |
|  |  | - Kapalı devre uygulaması yapar. |
|  |  | - Kısa devre uygulaması yapar. |
|  |  | - Devre bağlantılarını söker. |
| B | BİLGİ | - Elektrikçilikte kullanılan ölçü aleti çeşitlerini açıklar. |
|  |  | - Akım, gerilim, direnç birimlerini açıklar. |
|  |  | - Doğru akımı ve alternatif akımı açıklar. |
|  |  | - Enerji kontrol yöntemlerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Enerji kontrol ve ölçü aletlerini hazırlar. |
|  |  | - Faz ve nötr tespiti yapar. |
|  |  | - Bir fazlı prizlerde faz ile nötr arasındaki gerilim değerlerini ölçer. |
|  |  | - Üç fazlı prizlerde faz ile nötr arasındaki gerilim değerlerini ölçer. |
|  |  | - Üç fazlı prizlerde fazlar arasındaki gerilim değerlerini ölçer. |
| C | BİLGİ | - Elektrik motorunu ve çeşitlerini açıklar. |
|  |  | - Bir fazlı asenkron motorların çalışma prensibini açıklar. |
|  |  | - Üç fazlı asenkron motorların çalışma prensibini açıklar. |
|  | BECERİ | - Motorların dönüş yönünü tespit eder. |
|  |  | - Tek fazlı motorlarda devir yönünü değiştirir. |
|  |  | - Üç fazlı motorlarda devir yönünü değiştirir. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

- Bu becerilerin kazanılabilmesi için öğrenciye mekanik bakım onarım atölyesi, standart donanımları ve yapılacak uygulama faaliyetine ait araç gereç, donanım ve imkânlar sağlanmalıdır.

- Sınıf veya atölye ortamında uygulama faaliyetine ait bilgiler öğrencilere uygulama öncesi anlatılmalı,

- Öğrenme kazanımlarının öğrenciye tam olarak kazandırılması amacıyla birden fazla uygulama çalışması yaptırılmalıdır.

- Karmaşık soru çözmelerde yardımlaşma ve işbirliğinin önemini vurgulayan faaliyetler yaptırınız.

- Bu modülün işlenişi sırasında; çalışkan ve azimli olma (konuları araştırma ve çözüm bulma) değer, tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.